## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | ANACOVTS | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: |  |  |  |  | 812 24 1 | [8 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Náchod - Bražec | [8 empty] | Datum: |  | 29.09.2015 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Jan Krčmář | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | ANACOVTS
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
| Místo: | [6 empty] | Náchod - Bražec | [6 empty] | Datum: |  | 29.09.2015
| Objednavatel: | [6 empty] | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod | [6 empty] | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {D28367A2-80CC-4E86-BBD1-C796D07DA493} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2DAA9528-46BF-428C-B62C-E8FF418C1699} | {D28367A2-80CC-4E86-BBD1-C796D07DA493}
/ |  | 02 |  |  |  | Elektroinstalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6B6B9356-DB2C-4819-B898-89884ED429A7} | {D28367A2-80CC-4E86-BBD1-C796D07DA493}
/ |  | 03 |  |  |  | Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {93A7901A-6025-466B-9B84-9FA6B1A9E1F2} | {D28367A2-80CC-4E86-BBD1-C796D07DA493}
/ |  | VRN |  |  |  | VRN - zařízení staveniště | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {CEC31273-7F89-443E-A5BF-4F22B01BAFDD} | {D28367A2-80CC-4E86-BBD1-C796D07DA493}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 01 - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [21 empty] | {2DAA9528-46BF-428C-B62C-E8FF418C1699}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
| Objekt: |  | 01 - Stavební část
| JKSO: |  | 812 24 1 | [5 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Náchod - Bražec | [5 empty] | Datum: |  | 29.09.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jan Krčmář | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2015/II.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Objekt: |  |  | 01 - Stavební část
Místo: |  |  | Náchod - Bražec |  |  |  | Datum: |  | 29.09.2015
Objednavatel: |  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 764B - Konstrukce klempířské - bourání | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 767B - Konstrukce zámečnické - bourání | [8 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Objekt: |  |  | 01 - Stavební část
Místo: |  |  | Náchod - Bražec |  |  |  | Datum: |  | 29.09.2015
Objednavatel: |  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 28.1156 |  | 31.1812 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 26.2989 |  | 31.0075 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121112111 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m |  |  | m3 | 0.117 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544521761
|  |  | "nový odvodňovací žlab" (1,6+1,0)/2*0,6*0,15 |  |  |  | 0.117 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 4.203 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 805491460
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - štěrkový zhutněný zásyp" 2*(2*0,9*(0,5*0,85+3,0*(0,35+0,1)/2)+(1,6-0,4)*0,75*(0,17+0,1)/2) |  |  |  | 4.203 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | M | 583336785x | kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 |  |  | t | 8.066 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189990171
|  |  | 4,203*1,900*1,01 |  |  |  | 8.066 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.2089 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  |  | m3 | 0.871 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 1.6353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606534079
|  |  | "1.NP - zazdívka stáv. prostupů 1240x420mm " 2*1,24*0,42*0,5 |  |  |  | 0.521 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" (1,79*0,76-1,2*0,55)*0,5 |  |  |  | 0.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.871 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 311238115 | Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC |  |  | m2 | 5.906 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.30381 | 1.7943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132288573
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn" 3*(4,0*0,25+2,625*0,25+1,25*0,25) |  |  |  | 5.906 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  |  | m3 | 0.135 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.943 | 0.26231 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075135164
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi - překlad z 4x IPE 100" 1,5*((0,5-0,1)*0,1+0,5*0,1) |  |  |  | 0.135 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 |  |  | t | 0.049 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.019536 | 0.00095726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57506587
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi - překlad z 4x IPE 100" 4*1,5*0,0081 |  |  |  | 0.049 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | M | 130107420 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm |  |  | t | 0.053 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.053 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416582365
|  |  | Hmotnost: 8,10 kg/m | [18 empty] | P | 2
|  |  | 0,049*1,08 |  |  |  | 0.053 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou |  |  | m2 | 0.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 0.018571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070056872
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi - překlad z 4x IPE 100" 0,5*2*0,65 |  |  |  | 0.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 342248113 | Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC |  |  | m2 | 2.721 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1434 | 0.3902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882024032
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupů 1790x760mm (pouze v tl. 150mm)" 2*1,79*0,76 |  |  |  | 2.721 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm |  |  | m | 3.58 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0004296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995685900
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupů 1790x760mm (pouze v tl. 150mm)" 2*1,79 |  |  |  | 3.58 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami |  |  | m | 3.04 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001376 | 0.0004183 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910694006
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupů 1790x760mm (pouze v tl. 150mm)" 2*2*0,76 |  |  |  | 3.04 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  | m2 | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.053455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163739482
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi - překlad z 4x IPE 100" 1,5*2*0,1 |  |  |  | 0.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0889 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.059 | 0.118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542363265
|  |  | "2.NP - Z3 - montážní rám trafa - nosníky IPE 160" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 |  |  | m3 | 1.075 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 2.6374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465774988
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn - věnec" 3*(2*1,375*(0,15+0,4)/2+1,25*(0,15+0,355)/2)*0,3 |  |  |  | 0.965 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - ŽB práh" 1,4*0,285*0,2 |  |  |  | 0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - vnitřní betonová dobetonávka" 1,4*0,135*0,16 |  |  |  | 0.03 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.075 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců |  |  | m2 | 7.406 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0051946 | 0.038472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833932237
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn - věnec" 3*((2*1,375*(0,15+0,4)/2+1,25*(0,15+0,355)/2)*2+0,3*0,15) |  |  |  | 6.566 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - ŽB práh" 1,4*2*0,2 |  |  |  | 0.56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - vnitřní betonová dobetonávka" 1,4*0,2 |  |  |  | 0.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.406 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců |  |  | m2 | 7.406 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130108367
18 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.059 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 0.062101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066615256
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn - věnec - výztuž (S2)" 3*0,0185 |  |  |  | 0.056 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - ŽB práh" 0,0025 |  |  |  | 0.003 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.059 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 444171111 | Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m |  |  | m2 | 35.785 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565679439
|  |  | "přístřešek - nová střešní krytina z trapézového plechu" 8,5*4,21 |  |  |  | 35.785 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | M | 154851515x | profil trapézový TR50/250, tl.plechu 0,63 mm s povrchovou úpravou Polyester PE 25 µm |  |  | m2 | 37.574 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.23296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927421123
|  |  | 35,785*1,05 |  |  |  | 37.574 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm |  |  | m2 | 0.078 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102236941
|  |  | "nový odvodňovací žlab - vyrovnávací podsyp" (1,6+1,0)/2*0,6*0,1 |  |  |  | 0.078 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.3362 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0111 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120274903
|  |  | "vybourání nových prostupů 100x150mm stropní konstrukcí pro technologické rozvody" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 5.153 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.025198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475274950
|  |  | "potažení hladkých omítek perlinkou :" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - Z3 - montážní rám trafa - kapsy pro nosníky IPE 160" 2*0,6*0,6 |  |  |  | 0.72 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP - zazdívka stáv. prostupů 1240x420mm " 2*1,54*0,72 |  |  |  | 2.218 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" 2,09*1,06 |  |  |  | 2.215 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.153 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 5.153 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.015459 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076160599
25 | K | 612325212 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545249475
|  |  | "2.NP - Z3 - montážní rám trafa - kapsy pro nosníky IPE 160" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0382 | 0.0764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111043581
|  |  | "1.NP - zazdívka stáv. prostupů 1240x420mm " 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689307055
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží |  |  | m2 | 4.046 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03045 | 0.1232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231576649
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna + nová žaluzie nad oknem" 1,6*3,6-1,2*2,3-1,2*0,65+0,22*((1,2+2*2,3)+(1,2+2*0,65)) |  |  |  | 4.046 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 615142001x | Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 1.35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00498 | 0.006723 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059210955
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi - překlad z 4x IPE 100" 1,5*(0,5+2*0,1+2*0,1) |  |  |  | 1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou |  |  | m2 | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001232 | 0.0029568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072767911
|  |  | "1.NP - v místě zazdívek otvorů" 4,0*2,0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - v místě zazdívek otvorů a v místě nových dveří" 4*2,0*2,0 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 24 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně |  |  | m2 | 18.42 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.13539 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168340307
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn" 3*(2*4,0*(0,4+1,105)/2+0,3*0,4) |  |  |  | 18.42 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 32.41 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.15848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477789637
|  |  | "potažení hladkých omítek perlinkou :" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn" 3*(2*4,0*(0,4+1,105)/2+0,3*0,4) |  |  |  | 18.42 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP - zazdívka stáv. prostupů 1240x420mm " 2*1,54*0,72 |  |  |  | 2.218 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" 2,09*1,06 |  |  |  | 2.215 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupů 1790x760mm (pouze v tl. 150mm)" 2*2,09*1,06 |  |  |  | 4.431 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna + nová žaluzie nad oknem - doplnění vnější omítky" 1,8*3,8-1,2*2,3-1,2*0,65+0,22*((1,2+2*2,3)+(1,2+2*0,65)) |  |  |  | 5.126 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 32.41 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 622321131 | Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 32.41 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00273 | 0.088479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233694391
34 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 18.42 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 0.4255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767859429
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn" 3*(2*4,0*(0,4+1,105)/2+0,3*0,4) |  |  |  | 18.42 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 622325213x | Vnější vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392368558
|  |  | "1.NP - zazdívka stáv. prostupů 1240x420mm " 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 622325215x | Vnější vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1575 | 0.4725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810795423
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupů 1790x760mm (pouze v tl. 150mm)" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 622325301x | Vnější vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží |  |  | m2 | 5.126 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03358 | 0.17213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284470296
|  |  | "doplnění vnější omítky :" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna + nová žaluzie nad oknem - doplnění vnější omítky" 1,8*3,8-1,2*2,3-1,2*0,65+0,22*((1,2+2*2,3)+(1,2+2*0,65)) |  |  |  | 5.126 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 622611139x | Doplnění stáv. nátěru dvojnásobného vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně (druh a odstín dle stávajícího) |  |  | m2 | 32.41 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.019446 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948020363
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn" 3*(2*4,0*(0,4+1,105)/2+0,3*0,4) |  |  |  | 18.42 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP - zazdívka stáv. prostupů 1240x420mm " 2*1,54*0,72 |  |  |  | 2.218 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" 2,09*1,06 |  |  |  | 2.215 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupů 1790x760mm (pouze v tl. 150mm)" 2*2,09*1,06 |  |  |  | 4.431 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna + nová žaluzie nad oknem - doplnění vnější omítky" 1,8*3,8-1,2*2,3-1,2*0,65+0,22*((1,2+2*2,3)+(1,2+2*0,65)) |  |  |  | 5.126 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 32.41 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 |  |  | m3 | 5.328 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 13.0711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100072661
|  |  | "přístřešek - nová podlaha" 2*3,7*4,0*(0,15+0,21)/2 |  |  |  | 5.328 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem |  |  | m3 | 5.328 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.05328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135472134
|  |  | "přístřešek - nová podlaha" 2*3,7*4,0*(0,15+0,21)/2 |  |  |  | 5.328 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 10.656 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034955856
|  |  | "přístřešek - nová podlaha" 2*(2*3,7*4,0*(0,15+0,21)/2) |  |  |  | 10.656 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách |  |  | m2 | 1.11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.013525 | 0.015012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241353278
|  |  | "přístřešek - nová podlaha" 2*3,7*0,15 |  |  |  | 1.11 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách |  |  | m2 | 1.11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203757199
44 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.215 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.22641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699880611
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - sitě 6/150/150 (S1)" 0,215 |  |  |  | 0.215 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 632451023 | Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu |  |  | m2 | 4.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09868 | 0.42432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750084726
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - vyrovnání po odbourání části stávající konstrukce jímky" 2*3,7*0,5 |  |  |  | 3.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" 1,2*0,5 |  |  |  | 0.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním |  |  | m3 | 1.295 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.98 | 2.5641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665679583
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - vyrovnávací pískový podsyp" 2*3,7*3,5*0,05 |  |  |  | 1.295 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.65047 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm |  |  | m | 1.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.16371 | 0.26194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794250615
|  |  | "nový odvodňovací žlab" 1,6 |  |  |  | 1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | M | 592275130 | tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.215 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778167844
49 | K | 935112911 | Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu |  |  | m2 | 3.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02681 | 0.10456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794744929
|  |  | "nový odvodňovací žlab" (1,6+1,0)/2*0,6*(15-10) |  |  |  | 3.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží |  |  | m2 | 57.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028404926
|  |  | "přístřešek" 8,3*4,0 |  |  |  | 33.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP - v místě zazdívek otvorů" 4,0*2,0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - v místě zazdívek otvorů a v místě nových dveří" 4*2,0*2,0 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 57.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 953312111 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm |  |  | m2 | 4.434 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002415 | 0.0010708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754200619
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - dilatace po obvodu" 2*(3,7*0,21+2*4,0*(0,15+0,21)/2) |  |  |  | 4.434 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 953312114 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 40 mm |  |  | m2 | 0.259 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000966 | 0.00025019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158070273
|  |  | "porovnávací položka pro vodorovnou tepelnou izolaci :" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - polystyrén tl. 40mm pod vnitřní betonovou dobetonávku" 1,4*0,185 |  |  |  | 0.259 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 953312118x | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 80 mm |  |  | m2 | 0.224 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001932 | 0.00043277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779774700
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - dilatace mezi ŽB práahem a vnitřní dobetonávkou" 1,4*0,16 |  |  |  | 0.224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 95394-01x | Kompletní montáž + dodávka VZT protidešťové žaluzie se sítem a průchodkou, do stavebního otvoru 1200x550mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403849535
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 95394-02x | Kompletní montáž + dodávka VZT protidešťové žaluzie se sítem a průchodkou, do stavebního otvoru 1200x650mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01834 | 0.01834 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828749642
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 953943124 | Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370837217
57 | M | 553Z2 | "Z2" - lemovací úhelník z L 50/50/5, dl. 3700mm chránící hranu nové podlahy. Provedení dle tabulky výrobků vč. povrchové úpravy (nátěr - odstín dle požadavku investora) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236415925
58 | K | 95399-01x | Kompletní provedení úpravy stávajícícho izolačního koberce v rozvodně v 2.NP : dmtž části koberce, úprava a opětovné osazení na žebrované plechy nového montážního rámu trafa. |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994367041
|  |  | "2.NP" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 95399-11x | Kompletní zřizení a následné odstranění (po ukončení prací) provizorní dělící stěny ve 2.NP z OSB desek + nosné konstrukce, která oddělí stávající využívaný prostor rozvodny VN od prostoru kde budou probíhat stavební úpravy. Délka stěny 560cm, výška |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821811630
|  |  | 430 - 450 cm. V dřevěné provizorní stěně z OSB desek bude proveden vstup do rozvodny VN. | [18 empty] | P | 2
|  |  | "2.NP" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014375 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m |  |  | m2 | 36.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794760008
|  |  | "pohleš SZ - 2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm (pouze v tl. 150mm)" 3,0*(6,8-1,0) |  |  |  | 17.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "pohled JV - 2.NP - nové dveře v místě stáv. okna + nová žaluzie nad oknem" 3,0*(7,4-1,0) |  |  |  | 19.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 36.6 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | K | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  | m2 | 256.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099460265
|  |  | "předpoklad - 7dní" 7*36,6 |  |  |  | 256.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | K | 941112831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m |  |  | m2 | 36.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497214307
63 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 10.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.001365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962180286
|  |  | "1.NP - zazdívka stáv. prostupů 1240x420mm + vybourání nových prostupů 100x150mm stropní konstrukcí pro technologické rozvody" 2*2,5*1,5 |  |  |  | 7.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna" 2,0*1,5 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.5 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 61.95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660510951
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn + nová střecha" 3*2*4,0*1,5+(8,3+2*1,5)*1,5 |  |  |  | 52.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "pohled SZ - pro zazdívky stáv. prostupů 1240x420mm a 1790x760mm " 2*3,0*1,5 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 61.95 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31.0075 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 |  |  | m3 | 7.313 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 17.5512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274467431
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - odbourání části stávající konstrukce jímky :" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(3,7*0,5*(0,6+0,25)/2+1,6*3,25*0,5+2*3,5*0,15*0,2+0,75*0,4*0,2) |  |  |  | 7.313 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm |  |  | m3 | 1.313 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.7573 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140538229
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - bourání stávající zakrytí jímky z PZD desek" 2*(3,7*3,5-1,3*2,75)*0,07 |  |  |  | 1.313 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 964076231 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m |  |  | t | 0.404 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0.50944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380575382
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - bourání stávající zakrytí jímky - dmtž ocel. nosníků" 2*2*3,25*0,0311 |  |  |  | 0.404 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm |  |  | m3 | 5.428 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.5992 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968765517
|  |  | "přístřešek - nová podlaha - odstranění násypu na stávajícím zakrytí jímky z PZD desek" 2*(3,7*3,9-1,3*2,75)*0,25 |  |  |  | 5.428 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416499289
|  |  | "přístřešek - dmtž stáv. oplocení" 2*2 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m |  |  | m | 7.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.06845 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898769473
|  |  | "přístřešek - dmtž stáv. oplocení" 2*3,7 |  |  |  | 7.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC |  |  | m2 | 1.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.09075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562164330
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - ubourání stáv. parapetu" 0,5*2*1,0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi" 0,5*2*0,65 |  |  |  | 0.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.65 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 968072354 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 |  |  | m2 | 1.042 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.092738 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768505010
|  |  | "1.NP - vybourání stáv. okenních výplní 1240x420mm " 2*1,24*0,42 |  |  |  | 1.042 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | K | 968072355 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 |  |  | m2 | 3.16 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.19276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360037703
|  |  | "2.NP - vybourání stáv. technologického prostupu 1790x760mm " 1*1,79*0,76 |  |  |  | 1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna" 1,2*1,5 |  |  |  | 1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 968072887x | Vybourání ocelových předokenních mříží |  |  | m2 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176034718
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna" 1,2*1,5 |  |  |  | 1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  | m3 | 0.39 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.702 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618191477
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi" 1,2*0,65*0,5 |  |  |  | 0.39 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
76 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  | m3 | 0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148826423
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna - ubourání stáv. parapetu" 1,2*1,0*0,5 |  |  |  | 0.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 972054149x | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468232960
|  |  | "vybourání nových prostupů 100x150mm stropní konstrukcí pro technologické rozvody" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.062 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744243423
|  |  | "2.NP - Z3 - montážní rám trafa - kapsy pro nosníky IPE 160" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
79 | K | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm |  |  | m | 3.315 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.029835 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686908907
|  |  | "přístřešek - nadezdění stávajících stěn" 3*1,105 |  |  |  | 3.315 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
80 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm |  |  | m | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.189 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251436626
|  |  | "2.NP - nová žaluzie 1200x650mm nad novými dveřmi - překlad z 4x IPE 100" 3*1,5 |  |  |  | 4.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
81 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace |  |  | t | 31.181 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324869357
|  |  | "dle kptl. 96 + 764B + 767B" 31,007+0,039+0,135 |  |  |  | 31.181 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
82 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 31.181 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792329144
83 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 374.172 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118846340
|  |  | "dle kptl. 96" 31,181*(13-1) |  |  |  | 374.172 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997013800x | Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 31.181 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358693865
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |  |  | t | 26.299 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646019151
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8167 |  | 0.17377 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14035 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 76421-K2 | "K2" - okapový plech z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm, odstín dle požadavků investora vč. mtž + dod. těsnícího profilu do vln |  |  | m | 8.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00227 | 0.019295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714562725
87 | K | 76421-K3 | "K3" - krajová lemovka z Pz s povrchovou úpravou rš 625 mm, odstín dle požadavků investora |  |  | m | 8.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0058 | 0.0493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418746181
|  |  | 2*4,25 |  |  |  | 8.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
88 | K | 76421-K4 | "K4" - napojovací lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 480 mm, odstín dle požadavků investora vč. mtž + dod. těsnícího profilu do vln |  |  | m | 8.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.0391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388631465
89 | K | 76421-K5 | "K5" - krycí lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 90 mm, odstín dle požadavků investora. |  |  | m | 8.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.00765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039890840
90 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm |  |  | m | 8.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.01479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -978436196
|  |  | "K1 - žlab" 8,5 |  |  |  | 8.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
91 | K | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431407351
|  |  | "K1 - žlab - kotlík" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
92 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm |  |  | m | 4.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.009964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704204178
|  |  | "K1 - svod" 4,7 |  |  |  | 4.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
93 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1970014197
| 764B - Konstrukce klempířské - bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.038821 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti |  |  | m | 12.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.023207 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60961230
|  |  | "přístřešek - dmtž oplechování stávajících stěn" 3*4,05 |  |  |  | 12.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
95 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti |  |  | m | 9.35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.015614 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119076850
|  |  | "1.NP - vybourání stáv. okenních výplní 1240x420mm " 2*1,29 |  |  |  | 2.58 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - vybourání stáv. technologických prostupů a okenní výplně 1790x760mm " 3*1,84 |  |  |  | 5.52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna" 1,25 |  |  |  | 1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.35 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.643 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 76764-Z2 | Kompletní montáž + dodávka "Z1" - vnější ocelové zateplené dveře 120x230cm. Provedení dle tabulky výrobků vč. mtž + dod. úhelníkové zárubně a nátěrů. |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832118604
97 | K | 76799-Z3 | Kompletní montáž + dodávka "Z3" - montážní rám trafa. Provedení dle tabulky vč. nátěrů a bezpečnostních samolepících pásek. Celková hmotnost 362 kg. |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865790297
98 | K | 76799-Z4 | Kompletní montáž + dodávka "Z4" - střešní vaznice z IPE 200 dl. 830 cm + 6ks kotevní pásoviny. Provedení dle tabulky vč. nátěrů a 6ks lepených kotev M12. Hmotnost 1 ks vaznice = 192,6 kg. |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1926 | 0.963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421064508
99 | K | 76799-Z5 | Kompletní montáž + dodávka "Z5" - nerezová záchytná vana - nepropustná 218x413x4cm, tl. plechu 2mm. Provedení dle tabulky výrobků. |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926696004
100 | K | 76799-Z6 | Kompletní montáž + dodávka "Z6 - úprava stávající ocelové dělící příčky v místě nového transformátoru. Provedení dle tabulky výrobků vč. nátěrů. |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072796997
101 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.643 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039903551
| 767B - Konstrukce zámečnické - bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.13495 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 767132812 | Demontáž příček svařovaných |  |  | m2 | 7.497 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.13495 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1456257401
|  |  | "2.NP - Z3 - montážní rám trafa - vybourání stávajícíc dělící stěny" 2,38*3,15 |  |  |  | 7.497 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 777 - Podlahy lité | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02664 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 777615119x | Nátěry epoxidové podlah betonových např. Epoxylan vč. penetrace |  |  | m2 | 29.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.02664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123575744
|  |  | "přístřešek - nová podlaha" 2*3,7*4,0 |  |  |  | 29.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.027 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258460910
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.006718 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 13.436 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0028216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267512292
|  |  | "vybourání nových prostupů 100x150mm stropní konstrukcí pro technologické rozvody" 3*0,09 |  |  |  | 0.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP - zazdívka stáv. prostupů 1240x420mm " 2*1,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - zazdívka stáv. prostupu 1790x760mm s osazením nové žaluzie" 2,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - nové dveře v místě stáv. okna + nová žaluzie nad oknem" 1,8*3,8+0,22*((1,2+2*2,3)+(1,2+2*0,65)) |  |  |  | 8.666 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP - Z3 - montážní rám trafa - kapsy pro nosníky IPE 160" 2*0,25 |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.436 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
106 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 13.436 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0038964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952906488
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 02 - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [21 empty] | {6B6B9356-DB2C-4819-B898-89884ED429A7}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
| Objekt: |  | 02 - Elektroinstalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Náchod - Bražec | [5 empty] | Datum: |  | 29.09.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jan Krčmář | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Objekt: |  |  | 02 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Náchod - Bražec |  |  |  | Datum: |  | 29.09.2015
Objednavatel: |  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| EL - Elektroinstalace (silnoproud) | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ostatní | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Objekt: |  |  | 02 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Náchod - Bražec |  |  |  | Datum: |  | 29.09.2015
Objednavatel: |  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| EL - Elektroinstalace (silnoproud) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EL 01 | Elektroinstalace - silnoproud - dle samostatného rozpočtu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1125859195
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 03 - Činnost koordinátora...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [21 empty] | {93A7901A-6025-466B-9B84-9FA6B1A9E1F2}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
| Objekt: |  | 03 - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Náchod - Bražec | [5 empty] | Datum: |  | 29.09.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jan Krčmář | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Objekt: |  |  | 03 - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP
Místo: |  |  | Náchod - Bražec |  |  |  | Datum: |  | 29.09.2015
Objednavatel: |  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| BOZP - Bezpečnost práce a zpracování plánu | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provoz investora | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Objekt: |  |  | 03 - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP
Místo: |  |  | Náchod - Bražec |  |  |  | Datum: |  | 29.09.2015
Objednavatel: |  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| BOZP - Bezpečnost práce a zpracování plánu | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | BOZP 01 | Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -325431194
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## VRN - VRN - zařízení stav...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [21 empty] | {CEC31273-7F89-443E-A5BF-4F22B01BAFDD}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
| Objekt: |  | VRN - VRN - zařízení staveniště
| JKSO: |  | 812 24 1 | [5 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Náchod - Bražec | [5 empty] | Datum: |  | 29.09.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jan Krčmář | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Objekt: |  |  | VRN - VRN - zařízení staveniště
Místo: |  |  | Náchod - Bražec |  |  |  | Datum: |  | 29.09.2015
Objednavatel: |  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Objekt: |  |  | VRN - VRN - zařízení staveniště
Místo: |  |  | Náchod - Bražec |  |  |  | Datum: |  | 29.09.2015
Objednavatel: |  |  | VAK Náchod a.s. Kladská 1521, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Jan Krčmář
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN3-01 | Zařízení staveniště |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1148235124
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0