## Titulní list
ing.Pavel Hartman
Lesní 53, 542 25 Janské Lázně, tel. 491 110 145, e-mail: hartmanpa@seznam.cz
Nabídka číslo: | 2015-13
název: | Rekonstrukce TS na ČOV Náchod - Bražec
Elektroinstalace
Investor: | VaK Náchod a.s.,, p.Dvořáček
Vypracoval: | ing.Pavel Hartman
E-mail: | hartmanpa@seznam.cz
Dne: | 01.09.2015

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210020132 | kab.rošty š.300mm - KL 60x300 | 0 | 7 | m | 0 | 21%
2 | 210120023 | pojistk.spodek OPV22/3 - PV 125 A | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
3 | 210120103 | nožové patrony VN 36kV | 0 | 3 | ks | 0 | 21%
4 | 210120310 | svodič přepětí kat.B - 1.stupeň/500V | 0 | 3 | ks | 0 | 21%
5 | 210160121 | montáž ampérmetru EQ96K, 600/5A | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
6 | 210170303 | měřící proudový transf. nn ASK 101.4, 600/5A, 10VA, 1% | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
7 | 210220001 | uzem. na povrchu FeZn do 120 mm2 bez nátěru | 0 | 5 | m | 0 | 21%
8 | 210220010 | nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 1x vč.žlut.p. | 0 | 7 | m | 0 | 21%
9 | 210220302 | svorka SP1 | 0 | 4 | ks | 0 | 21%
10 | 210810153 | YY 1x300 mm2 1kV (PU) | 0 | 60 | m | 0 | 21%
11 | 215104210 | ukonč.kabelu nastřel.okem 300mm2 | 0 | 8 | ks | 0 | 21%
12 | 215123424 | jistič deion vest.s elspoušť. /630A | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
13 | 215945330 | AXEKVCE 1x70mm2 /35kV (PU) | 0 | 30 | m | 0 | 21%
MONTÁŽ celkem : | [5 empty] | 0
DEMONTÁŽ
14 | 210070014 | podpěrka vnitřní do 35 kV | 0 | 6 | ks | 0 | 21%
15 | 210070021 | podpěrka venk.do 1 kV vč.patice - 2 šrouby | 0 | 8 | ks | 0 | 21%
16 | 210070025 | podpěrka venk. 35 kV | 0 | 12 | ks | 0 | 21%
17 | 210070121 | průch.vstupní 1 kV | 0 | 8 | ks | 0 | 21%
18 | 210070123 | průch.vstupní 35 kV | 0 | 6 | ks | 0 | 21%
19 | 210070302 | holá spoj.tyč Al 40x5mm | 0 | 60 | m | 0 | 21%
20 | 210070310 | holá spoj.tyč Al 100x10mm | 0 | 40 | m | 0 | 21%
21 | 210110001 | spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
22 | 210112712 | mont.odpoj.3-pól.vn s poj. - 35kV 630A | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
23 | 210112721 | odpojení ručního pohonu odpínače | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
24 | 210120551 | jistič AR1036 bez elmag.pohonu /1000A | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
25 | 210150052 | pomoc..relé RA70/st kont. 3P | 0 | 4 | ks | 0 | 21%
26 | 210150052 | pomoc.relé RP101/st kont. 3P | 0 | 4 | ks | 0 | 21%
27 | 210160121 | montáž ampérmetru Fa96 | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
28 | 210170301 | měřící proudový transf. nn STE 1000/5A | 0 | 4 | ks | 0 | 21%
29 | 210171110 | 3-fáz.transf.vn/nn olej.v kobkách 630kVA | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
30 | 210200091 | 511 01 06 - 60W svít.žár.prům.nástěnné | 0 | 4 | ks | 0 | 21%
31 | 210210001 | kondenzátor 12.5kVAr pro kompenzaci transformátoru | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
32 | 215171121 | transf.olej. nn/vn 630kV - odpojení z provozu | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
Demontáž celkem : | [5 empty] | 0
Celkem za ceník : | [5 empty] | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem:
C21M - Elektromontáže - VN
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Kabelová koncovka VN vnitřní POLT 42D/1XI-ML-2-13 | 0 | 2 | sada | 0 | 21%
2 | 210171108 | 3-fáz.transf.vn/nn olej.v kobkách 400kVA | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
3 | 210210001 | kondenzátor pro kompenzaci transformátoru | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
4 | 215171121 | transf.olej. nn/vn - uvedení do provozu | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem:
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 |  | nadproudá spoušť SE-BH-0630-DTV3 | 0 | 1 | ¨ks | 0 | 21%
O 2 |  | jednotka pomocných kontaktů PS-BHD-2000 | 0 | 2 | ¨ks | 0 | 21%
O 3 |  | vypínací spoušť SV-BHD-X230 | 0 | 1 | ¨ks | 0 | 21%
O 4 |  | ampérmetr vestavný převodový EQ96K, 600/5A | 0 | 1 | ¨ks | 0 | 21%
O 5 |  | oblouk KLOBH 60x300 | 0 | 1 | ¨ks | 0 | 21%
O 6 |  | spojka lávky S 60x200 | 0 | 4 | ¨ks | 0 | 21%
O 7 |  | stěnový úchyt lávky KLSU | 0 | 6 | ¨ks | 0 | 21%
O 8 |  | stropní držák lávky DSZT | 0 | 10 | ¨ks | 0 | 21%
O 9 |  | vnější závěs lávky ZVNE 300 | 0 | 10 | ¨ks | 0 | 21%
O 10 |  | závěsná tyč ZT 10 - 2m | 0 | 10 | ¨ks | 0 | 21%
O 11 |  | distanční rozpěrka 44/3 | 0 | 10 | ¨ks | 0 | 21%
12 | 00381 | rošt šíře 300 - KL 60x300 | 0 | 7 | m | 0 | 21%
13 | 00914 | pojistkový spodek OPV22/3 | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
14 | 00919 | pojistková vložka PV22 - 125A | 0 | 3 | ks | 0 | 21%
15 | 01402 | * FeZn 30x4mm | 0 | 5 | m | 0 | 21%
16 | 01426 | * svorka SP 1 k připojení kovových částí * | 0 | 4 | ks | 0 | 21%
17 | 01593 | koncovka VN vnitřní POLT 42D/1XI-ML-2-13 | 0 | 2 | sada | 0 | 21%
18 | 04301 | nožová pojistková patrona VN 36kV/16A | 0 | 3 | ks | 0 | 21%
19 | 04900 | kondenzátor nn v olej.a nehoř.proved.5kVAr | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
20 | 30774 | 35-AXEKVCE 1x70mm2 | 0 | 30 | m | 0 | 21%
21 | 31054 | kabel.oko 300mm2 | 0 | 8 | ks | 0 | 21%
22 | 31342 | svodič přepětí kat.B - 1.stupeň /500 V | 0 | 3 | ks | 0 | 21%
23 | 31396 | jistič deion vest.630A - BH630SE305 | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
24 | 31802 | měřící proudový transf. nn ASK 101.4, 600/5A, 10VA, 1% | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
25 | 45372 | YY 1x300 mm2 1kV | 0 | 60 | m |  | 21%
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem:
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 31748 | 3-fáz.transf.vn/nn olej. 35/0,4kV 400kVA Dyn1, Ecodesign | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za dodávky celkem:
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Zabezpečení pracoviště | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
2 |  | Zajištění vypnutého stavu | 0 | 10 | hod. | 0 | 21%
3 |  | Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
4 |  | Spolupráce s revizním technikem | 0 | 8 | hod. | 0 | 21%
5 |  | Úklid pracoviště | 0 | 8 | hod. | 0 | 21%
6 |  | Práce nespecifikované, nepředvídatelné | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
7 |  | Práce mimo ceník na přepojování pole P1 rozvaděče RH1 | 0 | 16 | hod. | 0 | 21%
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem:

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 15%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže - VN (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže - VN (MAT.NOSNÝ)
3 | Podružný materiál
4 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
5 | C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)
6 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
7 | Podružný materiál
8 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
9 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
10 | Provoz investora z C21M a navázaného materiálu
11 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)
12 | Podružný materiál
CELKEM URN
B. | HZS
13 | Hodinová zúčtovací sazba
CELKEM HZS
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
14 | Dodávka zařízení (specifikace)
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
15 | GZS z C21M a navázaného materiálu
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM |  |  | 0
Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH: